|  | Общество с ограниченной ответственностью « Х и м м а ш – А п п а р а т » Общество с ограниченной ответственностью 141983, Московская область, город Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 3, пом. 101 7 2 1 0 1 0 0 1 телефон:(495) 669-93-35 т/факс:(495) 956-62-31 e – m a i l : i n f o @ h i m – a p p a r a t. r u h t t p : // w w w . h i m – a p p a r a t . r u |
| --- | --- |

Опросный лист

для заказа теплообменного аппарата

| 1. Условное обозначение аппарата. |  |
| --- | --- |
| 1.1. Диаметр кожуха, мм; |  |
| 1.2. Назначение теплообменного аппарата: Т – теплообменник; Х – холодильник; К – конденсатор; И – испаритель |  |
| 1.3. Тип теплообменного аппарата: Н – неподвижный; К – с компенсатором; У – с U-образными трубами; П – с плавающей головкой; |  |
| 1.4. Исполнение: Г – горизонтальный; В – вертикальный |  |
| 1.5. Условное давление, МПа |  |
| 1.6. Исполнение по материалу |  |
| 1.7. Диаметр теплообменной трубы, мм. |  |
| 1.8. Длина труб, м |  |
| 1.9. Количество ходов по трубному пространству. |  |
| 2. Поверхность теплообмена, м2. |  |
| 3. Расчетные и рабочие условия. Параметры среды: | в трубах | в кожухе |
| 3.1. Давление, МПа: Ррасч / Рраб |  |  |
| 3.2. Температура (рабочая), (С: на входе на выходе |  |  |
| 3.3. Температура стенок кожуха и труб, (С (только для аппаратов типа П и К) |  |  |
| 3.4. Температура (расчетная), (С |  |  |
| 3.5. Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа |  |  |
| 3.6. Наименование рабочей среды и процентный состав |  |  |
| 3.7. Физическое состояние среды (газ, жидкость) |  |  |
| 3.8. Характеристика рабочей среды: вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса опасности) воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-85 взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-78 (с указанием категории и группы смеси) |  |  |
| 4. Необходимость установки деталей для крепления изоляции (“ДА”, “НЕТ”) (детали устанавливаются для аппаратов диаметром кожуха ≥ 500 мм) |  |  |
| 5. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию сварных соединений (“ДА”, “НЕТ”) если “ДА” – указать метод по ГОСТ 6032-84. (заполняется для аппаратов, в которых применима сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х18Н10, 08Х17Н13М2Т) |  |  |
| 6. Указать: шарниры “левые”, “правые”, “не требуется” (шарнирные устройства устанавливаются на горизонтальных аппаратах диаметром кожуха 400(1400 мм. |  |  |
| 7. Трубы бесшовные (“ДА”, “НЕТ”) (применять только для сред 1-го и 2-го классов опасности, наименование которых содержится в табл. ГОСТ 12.1.007-76 за исключением едких щелочей и сероуглерода) |  |  |
| 8. Горизонтальные теплообменные аппараты устанавливаются: “на бетонном основании”, “на металлоконструкции” |  |  |
| 9. Примерный эскиз аппарата с расположением штуцеров, присоединительными и габаритными размерами |

# Наименование и почтовый адрес организации, составившей опросный лист

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

(должность)                     (дата)                              (подпись)